              脉搏血氧测量仪技术参数
一、测量范围
SPO2





1-100%

脉搏率





30-240次/分钟
血流灌注指数(PI)


                           0.1-20%

二、准确度及灵敏度
SPO2





70-100%

无体动时
成人/儿童     

                            ±2%

新生儿



 ±3%

体动时
成人/儿童                         
               ±3%

新生儿



 ±3%

低灌注时 

成人/儿童          
                            ±2%

新生儿



 ±3%

脉搏率准确度
脉搏范围



 30-240次/分钟
无体动时
    成人/儿童/新生儿
              ±3次/分钟
体动时



   
成人/儿童/新生儿
              ±5次/分钟
低灌注时
    成人/儿童/新生儿
              ±3次/分钟
三、分辨率
     血氧饱和度（%SpO2）         1%

     脉搏率（bpm）                1次/分钟
四、操作和报警 

轻巧，便携，临床查房使用方便
传感器状态、系统故障和电池电量低报警
高低血氧饱和度和脉搏率的声音和可视报警（SPO2范围1-100%，PR范围30-240次/分）
五、数据显示及存储
数据显示：SPO2，脉搏率（PR），血流灌注指数(PI)，报警状态，电池状态
提供数据存储功能
