附件：参数要求 
屏幕显示

点阵液晶显示屏 屏幕≥2.0英寸
屏幕分辨率128×64
 模拟SpO2规格

测量范围：0~100%

分辨率：1%
脉率测量范围：30bpm~254bpm
精度：70~100%：± 3%；0~69%
有脉搏调制音功能

精度：±1% 或者 ± 1 bpm

数据存储

趋势间隔：10分钟内的SpO2或脉率趋势图或趋势表
★存储容量：支持90个ID以上的切换，最大支持240个小时以上的数据存储时间
标配电池规格

类型：镍氢充电电池包，具有充电底座
电池容量：≥1500 mAh
★供电时间：≥20小时
