## 检查床设备技术参数
检查床设备参数
序号 | 必要性 | 设备参数要求 | 响应材料
必须
1 | 必须 | 1.床面长X宽： 173x57cm 2.床面高度：64-91cm 3.背部倾斜角度：背部：0~75° 4.腿部调节：腿部：0~90° 5.调节部位：升降、靠背、腿部、万向轮、托腿架 6.电源：110V-220V | 彩页、厂家营业执照、合格证、质量保证书、说明书（厂家盖章）
2 | 必须 | 具备医疗器械生产许可证或经营许可证 | 提供注册证或经营许可证及检测报告全部内容

## 运维服务要求
检查床运维服务要求
序号 | 需求类别 | 需求描述 | 响应要求
1 | 运维服务时间 | 设备验收合格后提供2年免费运维服务。质保期到期后质保费用。 | 承诺书及报价单加盖公章
2 | 承诺服务内容 | 提供售后服务 | 售后服务联系方式、人员名单
3 | 设备安装及操作人员服务 | 提供产品安装及操作指导 | 提供安装技术人员名单，联系方式
4 | 线上服务支持 | 1.客户可通过[电话、邮件、在线平台等]方式报告故障 2.服务热线[电话号码]保持 [24] 小时畅通。 | 线上服务方案提供联系方式：电话、邮件、在线平台等及承诺书加盖公章
5 | 线下服务支持 | 1.接到报告后，在[24]小时内与客户取得联系，了解详细情况。 2.技术人员在[48]小时内对故障进行初步评估和诊断。 | 线下服务方案及承诺书加盖公章
6 | 维修验收 | 1.维修完成后，由客户进行验收。 2.提供[7]天的质量保证期，在保证期内如出现相同故障，免费再次维修。 | 根据实际提供承诺书加盖公章